## 1_Master_Aset
MASTER DATA ASSET WELLNESS — COAL HANDLING SYSTEM PLTU
Site | Asset ID | Subsistem | Deskripsi Aset | Wellness W-19 | Wellness Score (0-100) | Kondisi Saat Ini | Tgl Komisioning | Umur Aset (tahun) | Jam Operasi Kumulatif | Jam Operasi Bulan Ini | ACR Rank | MPI Rank | No. WO Aktif | Tipe WO | Jadwal Selesai WO | PIC WO | Tgl PM Terakhir | Interval PM (jam) | Rekomendasi Tindakan
KRI | TK00BFA02GS001-001 | Electrical | UTBK TU 00 400V PDC SWITCHGEAR COMMON COAL HANDLING MCC | Hijau | 83 |  | 2015-01-01 | 11 | 3154 | 292 | 27.55 | 52.07 |  | PM |  |  | 2025-06-01 | 4000 |  | KETERANGAN WARNA:
KRI | TK00BFA10GS001-001 | Electrical | UTBK TU 00 400V PDC SWITCHGEAR COMMON COAL HANDLING CONTROL BUILDING LP-04 | Hijau | 76 |  | 2015-01-01 | 11 | 2589 | 373 | 19.99 | 49.08 |  | PM |  |  | 2025-10-14 | 4000 |  |  | Wajib diisi manual
KRI | TK00BFA11GS001-001 | Electrical | UTBK TU 00 400V PDC SWITCHGEAR COMMON COAL TRANSFER HOUSE LP-05 | Hijau | 92 |  | 2015-01-01 | 11 | 3233 | 609 | 25.34 | 57.38 |  |  |  |  | 2025-11-23 | 4000 |  |  | Diisi dari SCADA/CMMS
KRI | TK00BFA23GS001-001 | Electrical | UTBK TU 00 400V PDC SWITCHGEAR COMMON ASH & COAL YARD SPRAY PUMP A | Hijau | 88 |  | 2015-01-01 | 11 | 3325 | 309 | 19.73 | 55.54 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 4000 |  |  | Dihitung otomatis (jangan diubah)
KRI | TK00BFA24GS001-001 | Electrical | UTBK TU 00 400V PDC SWITCHGEAR COMMON ASH & COAL YARD SPRAY PUMP B | Hijau | 86 |  | 2015-01-01 | 11 | 2889 | 194 | 27.45 | 46.45 |  | PM |  |  | 2025-06-12 | 4000 |  |  | Status: HIJAU
KRI | TK00EAA10AE001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 ELECTRIC WINCH | Hijau | 84 |  | 2015-03-01 | 11 | 4387 | 520 | 25.16 | 53.18 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 4000 |  |  | Status: KUNING
KRI | TK00EAA10AF001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 CONVEYOR | Hijau | 77 |  | 2015-03-01 | 11 | 4233 | 539 | 20.67 | 50.43 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 4000 |  |  | Status: MERAH
KRI | TK00EAA10BF001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER TT-01 TRANSFER TOWER | Hijau | 83 |  | 2015-03-01 | 11 | 4379 | 223 | 25.64 | 31.85 |  | PM |  |  | 2025-08-07 | 4000
KRI | TK00EAA10BF101-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER JETTY A STRUCTURE | Hijau | 83 |  | 2015-03-01 | 11 | 4167 | 720 | 19.79 | 37.97 |  | PM |  |  | 2025-09-13 | 4000
KRI | TK00EAA10BF102-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER JETTY B STRUCTURE | Hijau | 76 |  | 2015-03-01 | 11 | 4057 | 560 | 20.52 | 33.44 |  | PM |  |  | 2025-07-27 | 4000
KRI | TK00EAA10BR001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 HOPPER | Hijau | 81 |  | 2015-03-01 | 11 | 4897 | 555 | 29.77 | 50.71 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 4000
KRI | TK00EAA10CG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 PULLCORD SWITCH | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4142 | 588 | 29.97 | 40.98 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 4000
KRI | TK00EAA10CG002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 BELT ALIGNMENT SWITCH | Hijau | 77 |  | 2015-03-01 | 11 | 4141 | 262 | 18.79 | 31.4 |  | PM |  |  | 2025-10-16 | 4000
KRI | TK00EAA10CG003-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 BLOCK CHUTE SWITCH | Hijau | 87 |  | 2015-03-01 | 11 | 4610 | 691 | 20.27 | 47.13 |  | PM |  |  | 2025-06-13 | 4000
KRI | TK00EAA10CS001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 UNDER SPEED SWITCH | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4696 | 498 | 18.17 | 42.39 |  |  |  |  | 2025-11-04 | 4000
KRI | TK00EAA10EG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 SIREN WITH FLASHING LIGHT | Hijau | 83 |  | 2015-03-01 | 11 | 4976 | 332 | 24.12 | 29.26 |  | PM |  |  | 2025-11-24 | 4000
KRI | TK00EAA10GH001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 LCS (LOCAL CONTROL STATION) | Hijau | 94 |  | 2015-03-01 | 11 | 4861 | 532 | 27.94 | 46.58 |  | PM |  |  | 2025-11-17 | 4000
KRI | TK00EAA20AF001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 CONVEYOR | Hijau | 85 |  | 2015-03-01 | 11 | 4543 | 264 | 30.44 | 60.15 |  | PM |  |  | 2025-06-20 | 4000
KRI | TK00EAA20AT001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 MAGNETIC SEPARATOR | Hijau | 82 |  | 2015-03-01 | 11 | 4314 | 237 | 27.48 | 57.64 |  | PM |  |  | 2025-07-02 | 4000
KRI | TK00EAA20AT002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 METAL DETECTOR | Hijau | 79 |  | 2015-03-01 | 11 | 4545 | 712 | 18.98 | 46.11 |  | PM |  |  | 2025-12-05 | 4000
KRI | TK00EAA20BF001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER TT-02 TRANSFER TOWER | Hijau | 81 |  | 2015-03-01 | 11 | 4987 | 558 | 31.43 | 51 |  |  |  |  | 2025-07-18 | 4000
KRI | TK00EAA20BF101-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 TRESTLE STRUCTURE | Hijau | 82 |  | 2015-03-01 | 11 | 4529 | 496 | 16.82 | 47.16 |  | PM |  |  | 2025-09-04 | 4000
KRI | TK00EAA20BF102-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 CAUSEWAY STRUCTURE | Hijau | 95 |  | 2015-03-01 | 11 | 4007 | 219 | 30.08 | 59.39 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 4000
KRI | TK00EAA20CG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 PULLCORD SWITCH | Hijau | 90 |  | 2015-03-01 | 11 | 4243 | 285 | 27.35 | 60.3 |  | PM |  |  | 2025-08-22 | 4000
KRI | TK00EAA20CG002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 BELT ALIGNMENT SWITCH | Hijau | 88 |  | 2015-03-01 | 11 | 4248 | 249 | 26.38 | 39.17 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 4000
KRI | TK00EAA20CS001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 UNDER SPEED SWITCH | Hijau | 95 |  | 2015-03-01 | 11 | 4884 | 212 | 22.54 | 38.57 |  | PM |  |  | 2025-11-02 | 4000
KRI | TK00EAA20CW001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 BELT SCALE | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4254 | 582 | 19.25 | 43.51 |  | PM |  |  | 2025-07-07 | 4000
KRI | TK00EAA20EG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 SIREN WITH FLASHING LIGHT | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4077 | 703 | 29.04 | 63.76 |  | PM |  |  | 2025-09-26 | 4000
KRI | TK00EAA20GH001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-02 LCS (LOCAL CONTROL STATION) | Hijau | 88 |  | 2015-03-01 | 11 | 4869 | 368 | 29.47 | 61.1 |  |  |  |  | 2025-07-06 | 4000
KRI | TK00EAA30AF001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-03 CONVEYOR | Hijau | 89 |  | 2015-03-01 | 11 | 4002 | 719 | 26.43 | 44.47 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 4000
KRI | TK00EAA30CG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-03 PULLCORD SWITCH | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4222 | 471 | 17.36 | 48.37 |  | PM |  |  | 2025-06-19 | 4000
KRI | TK00EAA30CG002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-03 BELT ALIGNMENT SWITCH | Hijau | 76 |  | 2015-03-01 | 11 | 4873 | 340 | 17.53 | 27.72 |  | PM |  |  | 2025-10-06 | 4000
KRI | TK00EAA30CS001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-03 UNDER SPEED SWITCH | Hijau | 82 |  | 2015-03-01 | 11 | 4413 | 190 | 25.79 | 41.77 |  | PM |  |  | 2025-06-19 | 4000
KRI | TK00EAA30EG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-03 SIREN WITH FLASHING LIGHT | Hijau | 81 |  | 2015-03-01 | 11 | 4535 | 471 | 20.08 | 40.83 |  | PM |  |  | 2025-08-09 | 4000
KRI | TK00EAA30GH001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-03 LCS (LOCAL CONTROL STATION) | Hijau | 77 |  | 2015-03-01 | 11 | 4307 | 252 | 17.6 | 33.53 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 4000
KRI | TK00EAA40AF001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 CONVEYOR (TELESCOPIC) | Hijau | 82 |  | 2015-03-01 | 11 | 4955 | 311 | 23.07 | 46.73 |  |  |  |  | 2025-08-03 | 4000
KRI | TK00EAA40CG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 PULLCORD SWITCH | Hijau | 75 |  | 2015-03-01 | 11 | 4826 | 456 | 30.48 | 29.14 |  | PM |  |  | 2025-11-17 | 4000
KRI | TK00EAA40CG002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 BELT ALIGNMENT SWITCH | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4270 | 438 | 25.57 | 53.7 |  |  |  |  | 2025-06-04 | 4000
KRI | TK00EAA40CG003-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 TRAVELLING LIMIT SWITCH | Hijau | 91 |  | 2015-03-01 | 11 | 4649 | 202 | 17.88 | 41.94 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 4000
KRI | TK00EAA40CS001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 UNDER SPEED SWITCH | Hijau | 79 |  | 2015-03-01 | 11 | 4003 | 315 | 27.62 | 47.07 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 4000
KRI | TK00EAA40EG001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 SIREN WITH FLASHING LIGHT | Hijau | 79 |  | 2015-03-01 | 11 | 4009 | 528 | 25.24 | 30.92 |  |  |  |  | 2025-06-03 | 4000
KRI | TK00EAA40GH001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-04 LCS (LOCAL CONTROL STATION) | Hijau | 76 |  | 2015-03-01 | 11 | 4315 | 405 | 26.5 | 39.15 |  | PM |  |  | 2025-08-26 | 4000
KRI | TK00EAA50AA001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER FIRE HYDRANT DELUGE VALVE | Hijau | 79 |  | 2015-03-01 | 11 | 4895 | 331 | 29.72 | 25.99 |  | PM |  |  | 2025-09-20 | 4000
KRI | TK00EAA50AZ001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER FIRE HYDRANT PILAR | Hijau | 82 |  | 2015-03-01 | 11 | 4340 | 260 | 22.24 | 26.55 |  |  |  |  | 2025-12-14 | 4000
KRI | TK00EAA50BN001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER FIRE HYDRANT SPRINKLER | Hijau | 86 |  | 2015-03-01 | 11 | 4204 | 383 | 19.84 | 51.4 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 4000
KRI | TK00EAA50BR001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER FIRE HYDRANT LINE PIPING | Hijau | 83 |  | 2015-03-01 | 11 | 4285 | 671 | 22.5 | 64.25 |  | PM |  |  | 2025-12-03 | 4000
KRI | TK00EAA50GH001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER FIRE & ALARM PROTECTION CONTROL | Hijau | 83 |  | 2015-03-01 | 11 | 4961 | 421 | 17.07 | 48.86 |  |  |  |  | 2025-06-04 | 4000
KRI | TK00EAA60GS001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER MV SWITCHGEAR LBS PANEL | Hijau | 94 |  | 2015-03-01 | 11 | 4805 | 544 | 29.99 | 32.6 |  |  |  |  | 2025-08-14 | 4000
KRI | TK00EAA60GS002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER LV SWITCHGEAR PANEL | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 4446 | 351 | 21.96 | 27.8 |  | PM |  |  | 2025-06-17 | 4000
KRI | TK00EAA60GS003-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER MCC-01 PANEL & BREAKER | Hijau | 78 |  | 2015-03-01 | 11 | 4338 | 669 | 21.14 | 41.34 |  |  |  |  | 2025-10-11 | 4000
KRI | TK00EAA60GS004-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER SDP PANEL & BREAKER | Hijau | 81 |  | 2015-03-01 | 11 | 4302 | 538 | 26.66 | 61.11 |  | PM |  |  | 2025-10-05 | 4000
KRI | TK00EAA60GT001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER INCOMING TRANSFORMER 20KV/400V | Hijau | 75 |  | 2015-03-01 | 11 | 4308 | 365 | 22.95 | 48.2 |  | PM |  |  | 2025-09-18 | 4000
KRI | TK00EAA70GH001-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER PLC CONTROL DEVICE | Hijau | 81 |  | 2015-03-01 | 11 | 4476 | 323 | 26.38 | 36.35 |  | PM |  |  | 2025-09-15 | 4000
KRI | TK00EAA70GH002-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER HMI LOCAL CONTROL | Hijau | 82 |  | 2015-03-01 | 11 | 4634 | 380 | 28.6 | 30.89 |  |  |  |  | 2025-08-03 | 4000
KRI | TK00EAA70GH003-001 | Ship Unloader | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER WINCC SCADA SERVER | Hijau | 77 |  | 2015-03-01 | 11 | 4486 | 349 | 27.28 | 40.36 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 4000
KRI | TK00EAC00AF001-001 | Belt Feeder | UTBK TU 00 BELT FEEDER 01 A | Hijau | 75 |  | 2015-06-01 | 10 | 2651 | 259 | 28.18 | 33.75 |  | PM |  |  | 2025-11-23 | 4000
KRI | TK00EAC00AF002-001 | Belt Feeder | UTBK TU 00 BELT FEEDER 01 B | Hijau | 76 |  | 2015-06-01 | 10 | 3212 | 274 | 23.35 | 57.06 |  | PM |  |  | 2025-10-15 | 4000
KRI | TK00EAC10AF001-001 | Belt Conveyor | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 01 A | Hijau | 89 |  | 2015-06-01 | 10 | 4572 | 666 | 22.9 | 61.27 |  |  |  |  | 2025-10-11 | 2000
KRI | TK00EAC10AF002-001 | Belt Conveyor | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 01 B | Hijau | 90 |  | 2015-06-01 | 10 | 4162 | 403 | 29.1 | 36.09 |  | PM |  |  | 2025-11-28 | 2000
KRI | TK00EAC20AF001-001 | Belt Conveyor | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 02 A | Hijau | 83 |  | 2015-06-01 | 10 | 4496 | 442 | 20.02 | 38.43 |  | PM |  |  | 2025-11-08 | 2000
KRI | TK00EAC20AF002-001 | Belt Conveyor | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 02 B | Hijau | 82 |  | 2015-06-01 | 10 | 4082 | 306 | 27.1 | 27.57 |  |  |  |  | 2025-07-05 | 2000
KRI | TK00EAC30AF001-001 | Belt Conveyor | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 03 A | Hijau | 76 |  | 2015-06-01 | 10 | 4555 | 548 | 30.07 | 48.36 |  | PM |  |  | 2025-09-14 | 2000
KRI | TK00EAC30AF002-001 | Belt Conveyor | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 03 B | Hijau | 87 |  | 2015-06-01 | 10 | 4877 | 510 | 20.98 | 40.6 |  | PM |  |  | 2025-12-19 | 2000
KRI | TK00EAD10AF001-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 DUMP TRUCK 01 | Hijau | 92 |  | 2018-01-01 | 8 | 3355 | 375 | 23.82 | 35.92 |  |  |  |  | 2025-09-18 | 4000
KRI | TK00EAD10AF002-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 DUMP TRUCK 02 | Hijau | 87 |  | 2018-01-01 | 8 | 2898 | 628 | 30.29 | 64.23 |  | PM |  |  | 2025-08-22 | 4000
KRI | TK00EAD10AF003-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 DUMP TRUCK 03 | Kuning | 61 | Aus pada kampas kopling & kendala pada sistem rem | 2018-01-01 | 8 | 3428 | 235 | 26.14 | 30.43 | 202610604 | CM | 2026-04-26 | Budi Santoso | 2025-09-19 | 4000 | Perbaikan pada sisi Kopling dan Rem Dump Truck
KRI | TK00EAD10AF004-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 DUMP TRUCK 04 | Hijau | 83 |  | 2018-01-01 | 8 | 2972 | 366 | 23.32 | 38.5 |  | PM |  |  | 2025-07-02 | 4000
KRI | TK00EAD30AF001-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 LOADER | Hijau | 88 |  | 2018-01-01 | 8 | 2784 | 631 | 16.79 | 46.58 |  | PM |  |  | 2025-12-27 | 4000
KRI | TK00EAD40AF001-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 WHEEL LOADER 01 | Hijau | 77 |  | 2018-01-01 | 8 | 2858 | 191 | 27.81 | 62.98 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 4000
KRI | TK00EAD40AF002-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 WHEEL LOADER 02 | Hijau | 82 |  | 2018-01-01 | 8 | 2520 | 267 | 24.96 | 33.72 |  | PM |  |  | 2025-10-05 | 4000
KRI | TK00EAD50AF001-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 EXCAVATOR | Hijau | 94 |  | 2018-01-01 | 8 | 3285 | 267 | 28.17 | 31.55 |  |  |  |  | 2025-08-06 | 4000
KRI | TK00EAD40AF001-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 WHEEL / SKID LOADER 01 | Hijau | 93 |  | 2018-01-01 | 8 | 3092 | 556 | 30.62 | 32.93 |  | PM |  |  | 2025-06-10 | 4000
KRI | TK00EAD40AF002-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 WHEEL / SKID LOADER 02 | Hijau | 78 |  | 2018-01-01 | 8 | 3350 | 458 | 29.25 | 49.02 |  |  |  |  | 2025-11-08 | 4000
KRI | TK00EAD60AF001-001 | Mobile Equipment | UTBK TU 00 FORK LIFT | Kuning | 57 | Gangguan pada transmisi | 2018-01-01 | 8 | 3079 | 529 | 17.53 | 50.9 | 2026145918 | CM | 2026-04-26 | Andi Kurniawan | 2025-12-02 | 4000 | Perbaikan Transmisi Fork Lift
KRI | TK01EAE10BB001-001 | Coal Handling | UTBK TU 10 COAL BUNKER | Hijau | 90 |  | 2015-03-01 | 11 | 2512 | 520 | 26.03 | 58.15 |  | PM |  |  | 2025-12-14 | 4000
KRI | TK02EAE10BB001-001 | Coal Handling | UTBK TU 20 COAL BUNKER | Hijau | 91 |  | 2015-03-01 | 11 | 2945 | 701 | 28.12 | 43.59 |  | PM |  |  | 2025-07-24 | 4000
KRI | TK00EBC10AJ001-001 | Crusher | UTBK TU 00 COAL CRUSHER A | Hijau | 82 |  | 2015-08-01 | 10 | 4606 | 611 | 20.16 | 43.59 |  | PM |  |  | 2025-08-11 | 2000
KRI | TK00EBC10AJ002-001 | Crusher | UTBK TU 00 COAL CRUSHER B | Kuning | 50 | Mata crusher tumpul | 2015-08-01 | 10 | 4388 | 649 | 19.68 | 56.91 | 2025133335 | CM | 2025-06-25 | Rudi Hartono | 2025-08-01 | 2000 | Penggantian mata crusher baru
KRI | TK00EBM10AN001-001 | Dust Control | UTBK TU 00 DUST SPRAY | Kuning | 57 | Operasi, namun bocor pada sisi valve | 2016-05-01 | 10 | 2848 | 679 | 30.72 | 28.42 | 202311111 | CM | 2026-12-01 | Dedi Prasetyo | 2025-08-20 | 4000 | Revitalisasi Dust Spray - perbaikan valve bocor
KRI | TK00EGA01CF001-001 | Fuel Oil | UTBK TU 00 FUEL OIL (HSD) RECEIVING FUEL OIL METERING | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 3237 | 637 | 26.19 | 44.63 |  | PM |  |  | 2025-09-16 | 4000
KRI | TK00EGB01BB001-001 | Fuel Oil | UTBK TU 00 FUEL OIL (HSD) STORAGE TANK | Hijau | 87 |  | 2015-03-01 | 11 | 2595 | 463 | 26.46 | 39.76 |  | PM |  |  | 2025-08-08 | 4000
KRI | TK00EGC01AP001-001 | Fuel Oil | UTBK TU 00 FUEL OIL (HSD) UNLOADING PUMP | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 2852 | 614 | 20.56 | 35.06 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 4000
KRI | TK00EGC01AP002-001 | Fuel Oil | UTBK TU 00 FUEL OIL (HSD) FUEL OIL TRANSFER PUMP | Hijau | 92 |  | 2015-03-01 | 11 | 2697 | 339 | 19.37 | 54.54 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 4000
KRI | TK00EGD01CF001-001 | Fuel Oil | UTBK TU 00 FUEL OIL (HSD) DAILY USE DISPENSER & METERING | Hijau | 94 |  | 2015-03-01 | 11 | 3103 | 348 | 20.94 | 39.44 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 4000
KRI | TK00ETH01BB001-001 | Civil | UTBK TU 00 ASH YARD | Hijau | 83 |  | 2015-03-01 | 11 | 3225 | 716 | 20.88 | 62.76 |  | PM |  |  | 2025-10-05 | 4000
KRI | TK00EAE10BB001-001 | Civil | UTBK TU 00 COAL YARD | Kuning | 58 | Dinding area Coal Shed pecah | 2015-03-01 | 11 | 3270 | 630 | 23.68 | 38.63 | 202510057 | CM | 2026-12-01 | Hendra Wijaya | 2025-09-04 | 4000 | Revitalisasi Coal Yard - perbaikan dinding
Formulas:
Umur Aset (tahun) = DATEDIF([Tgl Komisioning],TODAY(),"Y")

## 2_Histori_WO
HISTORI WORK ORDER — COAL HANDLING SYSTEM
No. WO | Asset ID | Deskripsi Aset | Subsistem | Tipe WO | Prioritas | Tgl Dibuat | Tgl Mulai | Tgl Selesai Rencana | Tgl Selesai Aktual | Durasi Aktual (jam) | Downtime Terkait (jam) | PIC | Keterangan / Temuan
2025133335 | TK00EBC10AJ002-001 | UTBK TU 00 COAL CRUSHER B | Crusher | CM | High | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 2025-06-25 |  |  | 8 | Rudi Hartono | Penggantian mata crusher, jadwal sesuai rencana | KETERANGAN WARNA:
202610604 | TK00EAD10AF003-001 | UTBK TU 00 DUMP TRUCK 03 | Mobile Equipment | CM | Medium | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-26 |  |  | 12 | Budi Santoso | Perbaikan kopling dan rem, kampas aus |  | Wajib diisi manual
2026145918 | TK00EAD60AF001-001 | UTBK TU 00 FORK LIFT | Mobile Equipment | CM | Medium | 2026-05-01 |  | 2026-04-26 |  |  |  | Andi Kurniawan | Gangguan transmisi, menunggu spare part |  | Diisi dari SCADA/CMMS
202311111 | TK00EBM10AN001-001 | UTBK TU 00 DUST SPRAY | Dust Control | CM | Low | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2026-12-01 |  |  | 4 | Dedi Prasetyo | Valve bocor, revitalisasi dijadwalkan 2026 |  | Dihitung otomatis (jangan diubah)
202510057 | TK00EAE10BB001-001 | UTBK TU 00 COAL YARD | Civil | CM | Low | 2025-02-01 |  | 2026-12-01 |  |  |  | Hendra Wijaya | Dinding Coal Shed pecah, menunggu anggaran revitalisasi |  | Status: HIJAU
PM-2026-001 | TK00EAC10AF001-001 | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 01 A | Belt Conveyor | PM | Routine | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 16 | 0 | Agus Mulyadi | PM 2000 jam: penggantian idler, pelumasan, pengecekan belt tension |  | Status: KUNING
PM-2026-002 | TK00EAC10AF002-001 | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 01 B | Belt Conveyor | PM | Routine | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 16 | 0 | Agus Mulyadi | PM 2000 jam: kondisi baik, tidak ada temuan |  | Status: MERAH
PM-2026-003 | TK00EBC10AJ001-001 | UTBK TU 00 COAL CRUSHER A | Crusher | PM | Routine | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 20 | 2 | Rudi Hartono | PM 4000 jam: penggantian liner, eye bolt, dan cek jaw plate
⬆ Contoh isian di atas. Tambahkan histori WO dari sistem CMMS (SAP PM / Maximo) untuk semua aset dan semua periode.

## 3_Sensor_SCADA
DATA SENSOR REAL-TIME — INPUT DARI SCADA / HISTORIAN (DIISI OTOMATIS ATAU MANUAL PERIODIK)
Asset ID | Deskripsi Aset | Tanggal & Jam | Vibrasi Bearing (mm/s) | Batas Vibrasi (mm/s) | Suhu Bearing (°C) | Batas Suhu (°C) | Arus Motor (A) | Arus Nominal (A) | Tegangan (V) | Tekanan Hidraulik (bar) | Kecepatan Belt (m/s) | Coal Flow Rate (t/h) | Coal Flow Nominal (t/h) | Status Sensor | Catatan Operator
TK00EAC10AF001-001 | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 01 A | 08/05/2026 07:42 | 2.8 | 10 | 52 | 75 | 185 | 200 | 395 | 180 | 2.8 | 1240 | 1500 | Online
TK00EAC10AF002-001 | UTBK TU 00 BELT CONVEYOR 01 B | 08/05/2026 07:42 | 3.1 | 10 | 58 | 75 | 190 | 200 | 398 | 180 | 2.7 | 1190 | 1500 | Online
TK00EBC10AJ001-001 | UTBK TU 00 COAL CRUSHER A | 08/05/2026 07:42 | 1.9 | 8 | 48 | 70 | 165 | 180 | 400 |  |  |  |  | Online
TK00EBC10AJ002-001 | UTBK TU 00 COAL CRUSHER B | 08/05/2026 07:42 | 5.2 | 8 | 67 | 70 | 178 | 180 | 399 |  |  |  |  | Online
TK00EAA10AF001-001 | UTBK TU 00 SHIP UNLOADER BC-01 CONVEYOR | 08/05/2026 07:42 | 2.1 | 10 | 45 | 75 | 142 | 160 | 398 |  | 1.8 |  |  | Online
⬆ Isi sheet ini dari export SCADA/OSIsoft PI/Wonderware setiap shift atau harian. Tambahkan tag sensor sesuai konfigurasi DCS.

## 0_Panduan
PANDUAN PENGISIAN — TEMPLATE ASSET WELLNESS COAL HANDLING
No | Field / Sheet | Keterangan & Cara Pengisian | Sumber Data | Frekuensi Update
1 | 1_Master_Aset > Subsistem | Isi dengan kategori aset: Ship Unloader, Belt Conveyor, Belt Feeder, Crusher, Mobile Equipment, Electrical, Coal Handling, Dust Control, Fuel Oil, Civil | Manual | Sekali (saat setup)
2 | 1_Master_Aset > Wellness Score (0-100) | Isi nilai numerik 0-100. Panduan: Hijau=75-100, Kuning=40-74, Merah=0-39. Jika ada formula dari sistem RCM, gunakan nilai tersebut. | RCM / Manual | Mingguan
3 | 1_Master_Aset > Tgl Komisioning | Tanggal aset pertama kali beroperasi komersial. Format DD/MM/YYYY. Lihat dokumen As-Built atau SAP PM. | SAP PM / Dokumen Teknis | Sekali (saat setup)
4 | 1_Master_Aset > Jam Operasi Kumulatif | Total jam operasi sejak komisioning. Ambil dari SCADA historian (tag: running hours) atau logsheet operator harian. | SCADA / Logsheet | Mingguan
5 | 1_Master_Aset > ACR Rank | Asset Criticality Ranking score. Isi dari hasil assessment RCM/FMEA terakhir. Jika belum ada, isi estimasi 1-100 (100=paling kritis). | Dokumen RCM / FMEA | Tahunan / saat ada perubahan
6 | 1_Master_Aset > MPI Rank | Maintenance Priority Index. Formula MPI = f(Consequence of Failure x Probability of Failure). Isi dari sistem CMMS jika tersedia. | CMMS / SAP PM | Tahunan / saat ada perubahan
7 | 2_Histori_WO | Isi semua WO yang pernah dibuat untuk setiap aset: PM rutin, CM (corrective), EM (emergency). Kolom 'Downtime Terkait' diisi durasi aset tidak beroperasi akibat WO tersebut. | SAP PM / Maximo / CMMS | Setiap ada WO baru atau selesai
8 | 3_Sensor_SCADA | Isi dari export data SCADA/OSIsoft PI/Wonderware per shift atau harian. Prioritaskan aset dengan wellness Kuning/Merah. Batas (limit) nilai sensor ambil dari manual book OEM. | SCADA / OSIsoft PI | Per shift / harian
9 | 4_Tren_Mingguan | Update kolom minggu berjalan setiap Jumat atau akhir minggu. Hitung jumlah aset Hijau/Kuning/Merah dari sheet 1_Master_Aset. | Rekap dari 1_Master_Aset | Mingguan (tiap Jumat)
10 | Kolom warna MERAH | Jangan dihapus atau diganti format. Kolom formula dihitung otomatis oleh Excel. | Otomatis | Otomatis
KETERANGAN WARNA:
Wajib diisi manual
Diisi dari SCADA/CMMS
Dihitung otomatis (jangan diubah)
Status: HIJAU
Status: KUNING
Status: MERAH

## 4_Tren_Mingguan
TREN WELLNESS MINGGUAN — COAL HANDLING SYSTEM 2026
Status | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
MERAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUNING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5
HIJAU | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81
TOTAL | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
WELLNESS SCORE (%) | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361% | 10361%
⬆ Kolom W20–W52 diisi setiap akhir minggu berdasarkan rekap dari sheet 1_Master_Aset